qPCR计算使用说明

1.在qPCR软件导出文件时，必须包含Target、Sample、Group、CT这四列，列名可以不同，但尽量不要带空格（如报错，请尝试删除列名中的空格）

2.点击Browse选择第一步导出的csv文件，在数值计算栏依次选择实验分组列、对照组、基因列、内参、样本列、CT值列，点击开始计算就可以一步计算出2-ΔΔCT值，并且可以下载结果。

注意事项：

1. 设置Target时，请不要带有希腊字母，如TNF-α请改为TNF或TNFA，否则会报错，后续会针对这个问题进行优化。

2.数据可视化页面仅仅是对相关基因表达的初步可视化，仅用于参考。